Сведения о технологических нарушениях в сетях ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» за 2013 год

Сведения о технологических нарушениях в сетях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал | Количество технологических нарушений, шт. | Количество недоотпущенной электроэнергии, кВт\*час | Выполнено мероприятий, шт. |
| **2013 год** | | | |
| I | 4 | 5063 | 4 |
| II | 9 | 7144 | 9 |
| III | 11 | 2990 | 11 |
| IV | 4 | 4410 | 4 |
| **Итого** |  | 19607 |  |

Основные причины возникновения технологических нарушений в 2013 году:

1. Воздействие природных факторов - грозовые явления, экстремально-низкие температуры, ветровые воздействия, сильные снегопады.

2. Несанкционированное производство работ вблизи ЛЭП, в т. ч. земляные работы в охранных зонах кабельных линий, противоправные действия с повреждением электроустановок, технологические нарушения в сетях иных собственников, в результате которых произошло обесточение потребителей ООО «Энергоснабжающая сетевая компания».

3. Отказ электрооборудования и повреждения его элементов, в т.ч. и линий электропередачи. За 2013 год техническим персоналом ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» было выполнено практически \_\_-профилактических мероприятий по предотвращению подобных технологических нарушений и мероприятий по устранению причин произошедших технологических нарушений.