Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «ЭСК»

 На 01.0.2014г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Оборудование выводимое в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10кВ п.Залесье | 11.02.2014 | 19.02.2014 |
| 2 | Замена силового тр-ра ТП-5747, в связи с выходом из строя тр-ра | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 3 | Ремонт конц. Муфты ТП-2726 в стор. Т-1 | 17.02.2014 | 17.02.2014 |
| 4 | Ремонт кровли ТП-1930, 1931, 1932 | 18.02.2014 | 18.02.2014 |