|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Оборудование выводимое в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу |
| 1 | Тек. Ремонт Т-1, Т-2 ТП-2112 | 05.10.2011 | 05.10.2011 |
| 2 | Ревизия сгоревшего блока RM-6 ТП-2655 IIс.ш. яч.№12 | 07.10.2011 |  |
| 3 | Ремонт КЛ-10кВ Iс.ш. РП-113 в стор. ТП-2646 | 10.10.2011 | 12.10.2011 |
| 4 | Доливка масла в Т-2, тек. Ремонт, протяжка шпилек | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
| 5 | Ревизия концевой разделки КЛ-1 ТП-2646 в стор. РП-113 | 09.09.2011 | 13.09.2011 |
| 6 | Ремонт КЛ-10кВ ф.7 ПС "Заречная" в стор. РП-106 |  | 13.10.2011 |
| 7 | Снятие крепежных хомутов с концевых разделок КЛ-10кВ яч. RM-6 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
| 8 | Переключение регулировочных ответвлений по уровню напряжения ТП-2728 Т-1, Т-2 | 25.10.2011 | 25.10.2011 |
|  |  |  |  |