## Лист1
№ п/п | Оборудование выводимое в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
1 | КЛ-10 кВ №1 ТП-2422 в сторону ВЛ ф. 17 ПС "Шершневская". | 2023-08-22 | 2023-09-13