## Лист1
№ п/п | Оборудование выводимое в ремонт | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
1 | РП-117 РУ-10 кВ 2с.ш. | 2023-08-08 | не введена
2 | КЛ-10 кВ №1 РП-113 в сторону ТП 2646. | 2023-08-22 | не введена
3 | КЛ-10 кВ №1 ТП-2422 в сторону ВЛ ф. 17 ПС "Шершневская". | 2023-08-22 | не введена